Polanowice, dnia **07.03.2022**r.

**ZAPYTANIE CENOWE nr 16/2022**

Dotyczy: rozeznania rynku na dostawę – **nowych wentylatorów wraz z usługą montażu.**

**Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia**

1. Opis:

* Sterowanie automatyczne prędkości obwodowej za pomocą czujników temperatury i wilgotności powietrza.

**Montaż urządzeń dotyczy 3 budynków obór:**

* **Obora A (ok. 160 szt. bydła) :**

-długość - 84m

-szerokość - 8m

- wysokość do 4m

* **Obora B (ok. 288 szt. bydła) :**

- długość – 84m

-szerokość- 22m

-wysokość – do 4m

* **Obora D (ok 130 szt. bydła) :**

-długość: 72m

-szerokość: 22m

-wysokość: 8m

Oferta powinna zawierać:

* Cenę za 1 szt. Netto wraz z montażem
* Koszty dostawy
* Termin płatności
* Termin realizacji zamówienia

*Kryterium wyboru oferty: cena netto z dostawą i montażem, termin realizacji.*

*W celu przedstawienia najlepszej propozycji proszę o wizję lokalną.*

*Przed przyjazdem proszę o kontakt z Panią Karoliną Kręplewską pod nr. telefonu: 663488054.*